

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2036 г.

(актуализация)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения 3](#_Toc73539972)

# Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адм. зд. МП "Лот. ЖКХ" от | 0,064793728 | - | - | 0,064793728 |
| адм. зд. РООиР от | 0,008127048 | - | - | 0,008127048 |
| адм.зд. от (Калинина 59 ) | 0,130255433 | - | - | 0,130255433 |
| гаражи МП "Лот. ЖКХ" от | 0,120235784 | - | - | 0,120235784 |
| Д/сад «Родничок» от | 0,074590718 | - | - | 0,074590718 |
| ж.д. 1 от | 0,128028844 | - | - | 0,128028844 |
| ж.д. 10 от | 0,210412622 | - | - | 0,210412622 |
| ж.д. 11 от | 0,218205682 | - | - | 0,218205682 |
| ж.д. 12 от | 0,11912249 | - | - | 0,11912249 |
| ж.д. 2 от | 0,139161787 | - | - | 0,139161787 |
| ж.д. 3 от | 0,178127087 | - | - | 0,178127087 |
| ж.д. 4 от | 0,172560616 | - | - | 0,172560616 |
| ж.д. 6 от | 0,214865799 | - | - | 0,214865799 |
| ж.д. 61 от (Калинина 61 ) | 0,087950249 | - | - | 0,087950249 |
| ж.д. 7 от | 0,218205682 | - | - | 0,218205682 |
| зд. Инж. Технологии от | 0,064571069 | - | - | 0,064571069 |
| зд. Райпо МСПК от | 0,084610367 | - | - | 0,084610367 |
| Прачечная от | 0,080157189 | - | - | 0,080157189 |
| Райпо МСПК от (Калинина 63) | 0,001113294 | - | - | 0,001113294 |
| СТО от | 0,120235784 | - | - | 0,120235784 |
| Шк2 Уч.классы, гараж от | 0,0389653 | - | - | 0,0389653 |
| Школа №2 от | 0,092403427 | - | - | 0,092403427 |
| ж.д. 1 гвс | - | - | 0,055 | 0,055 |
| ж.д. 10 гвс | - | - | 0,0574 | 0,0574 |
| ж.д. 11 гвс | - | - | 0,059 | 0,059 |
| ж.д. 12 гвс | - | - | 0,04 | 0,04 |
| ж.д. 2 гвс | - | - | 0,05 | 0,05 |
| ж.д. 3 гвс | - | - | 0,067 | 0,067 |
| ж.д. 4 гвс | - | - | 0,057 | 0,057 |
| ж.д. 6 гвс | - | - | 0,067 | 0,067 |
| ж.д. 61 гвс (Калинина 61) | - | - | 0,054 | 0,054 |
| ж.д. 7 гвс | - | - | 0,063 | 0,063 |
| Прачечная гвс | - | - | 0,0169 | 0,0169 |
| Шк2 Уч.классы, гараж гвс | - | - | 0,007 | 0,007 |
| Школа №2 гвс | - | - | 0,04 | 0,04 |
| Итого: | 2,5667 | - | 0,6333 | 3,2 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2а

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адм.зд. с-з Кировский от | 0,048121272 | - | - | 0,048121272 |
| Бриг. дом от | 0,069466403 | - | - | 0,069466403 |
| Гаражи от | 0,000126303 | - | - | 0,000126303 |
| ГРП от | 0,000126303 | - | - | 0,000126303 |
| Д/сад «Дубок» от | 0,103568091 | - | - | 0,103568091 |
| Дом культуры от | 0,019197988 | - | - | 0,019197988 |
| ж.д. 12 от | 0,119987423 | - | - | 0,119987423 |
| ж.д. 14 от | 0,114935321 | - | - | 0,114935321 |
| ж.д. 16 от | 0,102305066 | - | - | 0,102305066 |
| ж.д. 17 от | 0,07578153 | - | - | 0,07578153 |
| ж.д. 18 от | 0,104831117 | - | - | 0,104831117 |
| ж.д. 19 от | 0,07578153 | - | - | 0,07578153 |
| ж.д. 20 от | 0,102305066 | - | - | 0,102305066 |
| ж.д. 21 от | 0,164193315 | - | - | 0,164193315 |
| ж.д. 22 от | 0,104831117 | - | - | 0,104831117 |
| ж.д. 23 от | 0,119987423 | - | - | 0,119987423 |
| ж.д. 24 от | 0,103568091 | - | - | 0,103568091 |
| ж.д. 25 от | 0,250331655 | - | - | 0,250331655 |
| ж.д. 26 от | 0,107357168 | - | - | 0,107357168 |
| ж.д. 27 от | 0,055573122 | - | - | 0,055573122 |
| ж.д. 28 от | 0,088411785 | - | - | 0,088411785 |
| ж.д. 30 от | 0,244521737 | - | - | 0,244521737 |
| ж.д. 32 от | 0,251342075 | - | - | 0,251342075 |
| ж.д. 34 от | 0,245026948 | - | - | 0,245026948 |
| ж.д. 36 от | 0,251342075 | - | - | 0,251342075 |
| ж.д. 37 от | 0,150300035 | - | - | 0,150300035 |
| ж.д. 38 от | 0,152826086 | - | - | 0,152826086 |
| ж.д. 39 от | 0,152826086 | - | - | 0,152826086 |
| ж.д. 40 от | 0,218503412 | - | - | 0,218503412 |
| ж.д. 41 от | 0,155352137 | - | - | 0,155352137 |
| ж.д. 7 от (П.Кировский 7) | 0,178086596 | - | - | 0,178086596 |
| ж.д. 8 от (П.Кировский 8) | 0,25007905 | - | - | 0,25007905 |
| ж.д. 9 от | 0,107357168 | - | - | 0,107357168 |
| ж.д. стр. от | 0,000126303 | - | - | 0,000126303 |
| Магазин ИП Расскосов от | 0,002652354 | - | - | 0,002652354 |
| магазин от | 0,000126303 | - | - | 0,000126303 |
| Магазин с-з Кирова от | 0,031575638 | - | - | 0,031575638 |
| Общежитие от | 0,090937836 | - | - | 0,090937836 |
| Прокуратура от | 0,074518505 | - | - | 0,074518505 |
| Спортзал от | 0,071992454 | - | - | 0,071992454 |
| Столовая от | 0,043448077 | - | - | 0,043448077 |
| Школа от | 0,10104204 | - | - | 0,10104204 |
| адм.зд. с-з Кировский гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Д/сад «Дубок» гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,109 | 0,109 |
| Дом культуры гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| ж.д. 12 гвс (П.Кировский 12) | - | - | 0,095 | 0,095 |
| ж.д. 14 гвс (П.Кировский 14) | - | - | 0,0425 | 0,0425 |
| ж.д. 16 гвс (П.Кировский 16) | - | - | 0,0383 | 0,0383 |
| ж.д. 17 гвс (П.Кировский 17) | - | - | 0,0276 | 0,0276 |
| ж.д. 18 гвс (П.Кировский 18) | - | - | 0,0376 | 0,0376 |
| ж.д. 19 гвс (П.Кировский 19) | - | - | 0,0248 | 0,0248 |
| ж.д. 20 гвс (П.Кировский 20) | - | - | 0,05 | 0,05 |
| ж.д. 21 гвс (П.Кировский 21) | - | - | 0,05 | 0,05 |
| ж.д. 22 гвс (П.Кировский 22) | - | - | 0,039 | 0,039 |
| ж.д. 23 гвс (П.Кировский 23) | - | - | 0,051 | 0,051 |
| ж.д. 24 гвс (П.Кировский 24) | - | - | 0,0425 | 0,0425 |
| ж.д. 25 гвс (П.Кировский 25) | - | - | 0,0872 | 0,0872 |
| ж.д. 26 гвс (П.Кировский 26) | - | - | 0,0425 | 0,0425 |
| ж.д. 27 гвс (П.Кировский 27) | - | - | 0,0191 | 0,0191 |
| ж.д. 28 гвс (П.Кировский 28) | - | - | 0,035 | 0,035 |
| ж.д. 30 гвс (П.Кировский 30) | - | - | 0,08 | 0,08 |
| ж.д. 32 гвс (П.Кировский 32) | - | - | 0,088 | 0,088 |
| ж.д. 34 гвс (П.Кировский 34) | - | - | 0,09 | 0,09 |
| ж.д. 36 гвс (П.Кировский 36) | - | - | 0,084 | 0,084 |
| ж.д. 37 гвс (П.Кировский 37) | - | - | 0,049 | 0,049 |
| ж.д. 38 гвс (П.Кировский 38) | - | - | 0,047 | 0,047 |
| ж.д. 39 гвс (П.Кировский 39) | - | - | 0,0517 | 0,0517 |
| ж.д. 40 гвс (П.Кировский 40) | - | - | 0,0765 | 0,0765 |
| ж.д. 41 гвс (П.Кировский 41) | - | - | 0,053 | 0,053 |
| ж.д. 7 гвс (П.Кировский 7) | - | - | 0,045 | 0,045 |
| ж.д. 8 гвс (П.Кировский 8) | - | - | 0,099 | 0,099 |
| ж.д. 9 гвс (П.Кировский 9) | - | - | 0,0375 | 0,0375 |
| ж.д. стр. гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Общежитие гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,003 | 0,003 |
| Спортзал гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Столовая гвс (П.Кировский ) | - | - | 0,00003 | 0,00003 |
| Итого: | 4,70477 | - | 1,59523 | 6,3 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3а

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| адм.зд. от (Школьная 19) | 0,228 | - | - | 0,227529057 |
| адм.зд. от (Центральная 17) | 0,207 | - | - | 0,206844597 |
| адм.зд. Росто от | 0,005 | - | - | 0,005171115 |
| Админ. р-на от | 0,128 | - | - | 0,127985094 |
| Банк "Возрождение" от | 0,028 | - | - | 0,028441132 |
| гараж от | 0,020 | - | - | 0,019908792 |
| гараж Росто от | 0,012 | - | - | 0,011635009 |
| д/с "Мечта" от | 0,281 | - | - | 0,280532985 |
| Дом культуры от | 0,153 | - | - | 0,15254789 |
| ДШИ от | 0,118 | - | - | 0,117642865 |
| ж.д. №1 от (Калинина 1) | 0,158 | - | - | 0,157719005 |
| ж.д. №13 от (Центральная 13) | 0,243 | - | - | 0,243042402 |
| ж.д. №15 от (Центральная 15) | 0,246 | - | - | 0,245627959 |
| ж.д. №2 от (Западная 2) | 0,406 | - | - | 0,405932522 |
| ж.д. №21 от (Центральная 21) | 0,343 | - | - | 0,342586364 |
| ж.д. №23, 23а от (Школьная 23, 23а) | 0,140 | - | - | 0,139620103 |
| ж.д. №25 в1 от (Центральная 25) | 0,409 | - | - | 0,408518079 |
| ж.д. №25 в2 от (Центральная 25) | 0,409 | - | - | 0,408518079 |
| ж.д. №27 от (Центральная 27) | 0,180 | - | - | 0,179696244 |
| ж.д. №29 от (Центральная 29) | 0,180 | - | - | 0,179696244 |
| ж.д. №3 от (Калинина 3) | 0,050 | - | - | 0,050418371 |
| ж.д. №31 от (Центральная 31) | 0,186 | - | - | 0,186160137 |
| ж.д. №33 от (Центральная 33) | 0,296 | - | - | 0,29604633 |
| ж.д. №36 от (Центральная 36) | 0,206 | - | - | 0,205551818 |
| ж.д. №38 от (Центральная 38) | 0,206 | - | - | 0,205551818 |
| ж.д. №40 от (Центральная 40) | 0,555 | - | - | 0,554602076 |
| ж.д. №42 от (Центральная 42) | 0,301 | - | - | 0,301217445 |
| ж.д. №44 от (Центральная 44) | 0,243 | - | - | 0,243042402 |
| ж.д. №46 от (Центральная 46) | 0,243 | - | - | 0,243042402 |
| ж.д. №48 от (Центральная 48) | 0,306 | - | - | 0,30638856 |
| ж.д. №5 от (Калинина 5) | 0,473 | - | - | 0,473157016 |
| к-тр "Русь" от | 0,132 | - | - | 0,131863431 |
| магазин в1 от (Калинина 7) | 0,013 | - | - | 0,012927787 |
| магазин в2 от (Калинина 7) | 0,013 | - | - | 0,012927787 |
| Музей от (Центральная 13а) | 0,031 | - | - | 0,03102669 |
| ОВД от | 0,189 | - | - | 0,188745695 |
| Парикмахерская от | 0,014 | - | - | 0,014220566 |
| Пончиковая от | 0,003 | - | - | 0,002585557 |
| постройка от (Школьная 17) | 0,013 | - | - | 0,012927787 |
| РГС от | 0,010 | - | - | 0,009954396 |
| Ресторан от (Калинина 25) | 0,071 | - | - | 0,07110283 |
| Рынок от | 0,000 | - | - | 0,000129278 |
| Сбербанк от | 0,037 | - | - | 0,037490583 |
| Семен.Инсп. от | 0,009 | - | - | 0,009049451 |
| СОК от (Центральная 22) | 1,164 | - | - | 1,163500859 |
| Спортзал (Колхозная. 41) | 0,149 | - | - | 0,148669554 |
| Туалет от | 0,006 | - | - | 0,005688226 |
| хоз. маг. от (Школьная 2) | 0,000 | - | - | 0,000129278 |
| хоз.маг. от (Калинина 21) | 0,022 | - | - | 0,021977238 |
| хоз.объект | 0,013 | - | - | 0,012927787 |
| Центр Телеком от (Школьная 17) | 0,291 | - | - | 0,290875215 |
| ЦТП отопление | 0,013 | - | - | 0,012927787 |
| Школа №1 от (Колхозная. 41) | 0,711 | - | - | 0,711028303 |
| адм.зд. гвс (Центральная 17) | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Админ. р-на гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Банк "Возрождение" гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| гараж гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| д/с "Мечта" гвс | - | - | 0,22 | 0,22 |
| ж.д. №1 гвс (Калинина 1) | - | - | 0,0524 | 0,0524 |
| ж.д. №13 гвс (Центральная 13) | - | - | 0,105 | 0,105 |
| ж.д. №15 гвс (Центральная 15) | - | - | 0,092 | 0,092 |
| ж.д. №2 гвс | - | - | 0,15 | 0,15 |
| ж.д. №21 гвс (Центральная 21) | - | - | 0,1474 | 0,1474 |
| ж.д. №23, 23а гвс (Школьная 23, 23а) | - | - | 0,058 | 0,058 |
| ж.д. №25 в1 гвс (Центральная 25) | - | - | 0,278 | 0,278 |
| ж.д. №27 гвс (Центральная 27) | - | - | 0,0482 | 0,0482 |
| ж.д. №29 гвс (Центральная 29) | - | - | 0,0468 | 0,0468 |
| ж.д. №31 гвс (Центральная 31) | - | - | 0,0475 | 0,0475 |
| ж.д. №33 гвс (Центральная 33) | - | - | 0,104 | 0,104 |
| ж.д. №36 гвс (Центральная 36) | - | - | 0,022 | 0,022 |
| ж.д. №38 гвс (Центральная 38) | - | - | 0,022 | 0,022 |
| ж.д. №40 гвс (Центральная 40) | - | - | 0,194 | 0,194 |
| ж.д. №42 гвс (Центральная 42) | - | - | 0,108 | 0,108 |
| ж.д. №44 гвс (Центральная 44) | - | - | 0,108 | 0,108 |
| ж.д. №46 гвс (Центральная 46) | - | - | 0,0943 | 0,0943 |
| ж.д. №48 гвс (Центральная 48) | - | - | 0,113 | 0,113 |
| ОВД гвс | - | - | 0,075 | 0,075 |
| СОК гвс (Центральная 22) | - | - | 1,6 | 1,6 |
| хоз.объект гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| ЦТП гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Школа №1 гвс | - | - | 0,07175 | 0,07175 |
| Итого: | 9,857 | - | 3,75795 | 13,615 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №4

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | 0,000120955 | - | - | 0,000120955 |
| адм. зд. Калинина 15 от (Калинина 15) | 0,047172334 | - | - | 0,047172334 |
| адм. здание от (Спортивная 9) | 0,025400487 | - | - | 0,025400487 |
| ВКХ от | 0,01209547 | - | - | 0,01209547 |
| Гараж | 0,025400487 | - | - | 0,025400487 |
| Гараж ОВО от (Парковая 13) | 0,010885923 | - | - | 0,010885923 |
| Гараж ЦРБ от | 0,014514564 | - | - | 0,014514564 |
| ДДТ от (Парковая) | 0,024674759 | - | - | 0,024674759 |
| ж.д. Калинина 13 от (Калинина 13) | 0,089506479 | - | - | 0,089506479 |
| Инфекц. отделение в1 от | 0,025884306 | - | - | 0,025884306 |
| Инфекц. отделение в2 от | 0,025884306 | - | - | 0,025884306 |
| Лотош.ЦРБ от | 0,602354413 | - | - | 0,602354413 |
| Магазин от (Калинина 17) | 0,062170716 | - | - | 0,062170716 |
| МУП "БОК" от (Калинина 12) | 0,047051379 | - | - | 0,047051379 |
| МУП "Ритуал" от (Почтовая) | 0,019352752 | - | - | 0,019352752 |
| Пищеблок от | 0,041124598 | - | - | 0,041124598 |
| Пожарная часть от | 0,027819581 | - | - | 0,027819581 |
| Прачечная от | 0,000120955 | - | - | 0,000120955 |
| Род.дом от | 0,17417477 | - | - | 0,17417477 |
| СЭС от | 0,057453483 | - | - | 0,057453483 |
| Хоз. копус от | 0,007257282 | - | - | 0,007257282 |
| адм. зд. Калинина 15 гвс (Калинина 15 ) | - | - | 0,0003 | 0,0003 |
| Гараж ЦРБ гвс | - | - | 0,005 | 0,005 |
| ж.д. Калинина 13 гвс (Калинина 13) | - | - | 0,0128 | 0,0128 |
| Инфекц. отделение в1 гвс | - | - | 0,0009 | 0,0009 |
| Инфекц. отделение в2 гвс | - | - | 0,0009 | 0,0009 |
| Лотош.ЦРБ гвс | - | - | 0,0019 | 0,0019 |
| МУП "БОК" гвс (Калинина 12) | - | - | 0,0265 | 0,0265 |
| МУП "Ритуал" гвс (Почтовая) | - | - | 0,003 | 0,003 |
| Пищеблок гвс | - | - | 0,00714 | 0,00714 |
| Род.дом гвс | - | - | 0,00714 | 0,00714 |
| Хоз. копус гвс | - | - | 0,024 | 0,024 |
| Итого: | 1,34042 | - | 0,08958 | 1,43 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №5

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е отделение | 0,053839065 | - | 0,0037125 | 0,057551565 |
| 2-е отеделение | 0,04121309 | - | 0,0037125 | 0,04492559 |
| 3-е отеделение | 0,067965864 | - | 0,2278125 | 0,295778364 |
| 4-е отеделение | 0,045644092 | - | 0,037125 | 0,082769092 |
| 5-е отеделение | 0,063868378 | - | 0,0037125 | 0,067580878 |
| Автокл. | 0,007145164 | - | 0,00354375 | 0,010688914 |
| Аптека | 0,007555166 | - | 0,00354375 | 0,011098916 |
| Гараж | 0,061553203 | - | 0,00637875 | 0,067931953 |
| Ж.д. №11 | 0,09939179 | - | 0,12119625 | 0,22058804 |
| Ж.д. №13 | 0,09939179 | - | 0,12119625 | 0,22058804 |
| Ж.д. №15 | 0,086954204 | - | 0,12119625 | 0,208150454 |
| Ж.д. №17 | 0,099990873 | - | 0,1063125 | 0,206303373 |
| Ж.д. №18 | 0,010718091 | - | 0,00354375 | 0,014261841 |
| Ж.д. №19 | 0,010718091 | - | 0,00354375 | 0,014261841 |
| Ж.д. №25 | 0,017583499 | - | 0,01630125 | 0,033884749 |
| Ж.д. №29 | 0,017583499 | - | 0,01630125 | 0,033884749 |
| Ж.д. №31 | 0,017583499 | - | 0,01630125 | 0,033884749 |
| Ж.д. №33 | 0,017583499 | - | 0,01630125 | 0,033884749 |
| Ж.д. №35 | 0,00591008 | - | 0,0240975 | 0,03000758 |
| Ж.д. №36 | 0,00591008 | - | 0,0240975 | 0,03000758 |
| Ж.д. №5 | 0,010293075 | - | 0,01771875 | 0,028011825 |
| ж/д №15 | 0,139671877 | - | 0,06166125 | 0,201333127 |
| Зубной кабинет | 0,004430656 | - | 0,00354375 | 0,007974406 |
| Интернат | 0,081528804 | - | - | 0,081528804 |
| Клуб | 0,073639161 | - | 0,014175 | 0,087814161 |
| Контора | 0,010718091 | - | 0,00354375 | 0,014261841 |
| Котельная | 0,021832341 | - | - | 0,021832341 |
| Магазин | 0,015126944 | - | 0,00637875 | 0,021505694 |
| Мех. мастерские | 0,023459367 | - | - | 0,023459367 |
| Общежитие №9 | 0,017583499 | - | 0,0354375 | 0,053020999 |
| Пищеблок | 0,021403864 | - | 0,0070875 | 0,028491364 |
| Приёмное отделение | 0,019063019 | - | 0,014175 | 0,033238019 |
| Школа | 0,242347035 | - | 0,041148 | 0,283495035 |
| Итого: | 1,51920075 | - | 1,08479925 | 2,604 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №6

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д. 10 от (Ветеринарная) | 0,104605963 | - | - | 0,104605963 |
| ж.д. 12 от (Ветеринарная) | 0,076942501 | - | - | 0,076942501 |
| ж.д. 14 от (Ветеринарная) | 0,107517906 | - | - | 0,107517906 |
| ж.д. 16 от (Ветеринарная) | 0,11087784 | - | - | 0,11087784 |
| ж.д. 20 от (Ветеринарная) | 0,083998364 | - | - | 0,083998364 |
| ж.д. 22 от (Ветеринарная) | 0,092958189 | - | - | 0,092958189 |
| зд. вспом.служб от | 0,039199237 | - | - | 0,039199237 |
| ж.д. 10 гвс (Ветеринарная) | - | - | 0,0446 | 0,0446 |
| ж.д. 12 гвс (Ветеринарная) | - | - | 0,0262 | 0,0262 |
| ж.д. 14 гвс (Ветеринарная) | - | - | 0,0467 | 0,0467 |
| ж.д. 16 гвс (Ветеринарная) | - | - | 0,0467 | 0,0467 |
| ж.д. 22 гвс (Ветеринарная) | - | - | 0,0297 | 0,0297 |
| Итого: | 0,6161 | - | 0,1939 | 0,81 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №7

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| Гараж | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| Детский сад от | 0,077169072 | - | - | 0,077169072 |
| Диспечерская от | 0,004664797 | - | - | 0,004664797 |
| Дом культуры от | 0,109289532 | - | - | 0,109289532 |
| ж.д. 10 от | 0,154604704 | - | - | 0,154604704 |
| ж.д. 11 от | 0,009729434 | - | - | 0,009729434 |
| ж.д. 12 от | 0,154604704 | - | - | 0,154604704 |
| ж.д. 13 от | 0,101426017 | - | - | 0,101426017 |
| ж.д. 15 от | 0,105957534 | - | - | 0,105957534 |
| ж.д. 19 от | 0,001865919 | - | - | 0,001865919 |
| ж.д. 2 от | 0,258163199 | - | - | 0,258163199 |
| ж.д. 21 от | 0,091563303 | - | - | 0,091563303 |
| ж.д. 22 от | 0,1612687 | - | - | 0,1612687 |
| ж.д. 23 от | 0,011062233 | - | - | 0,011062233 |
| ж.д. 25 от | 0,09582826 | - | - | 0,09582826 |
| ж.д. 27 от | 0,011062233 | - | - | 0,011062233 |
| ж.д. 29 от | 0,09582826 | - | - | 0,09582826 |
| ж.д. 3 от | 0,059043003 | - | - | 0,059043003 |
| ж.д. 31 от | 0,131147438 | - | - | 0,131147438 |
| ж.д. 33 от | 0,111555291 | - | - | 0,111555291 |
| ж.д. 4 от | 0,261495197 | - | - | 0,261495197 |
| ж.д. 5 от | 0,083699788 | - | - | 0,083699788 |
| ж.д. 6 от | 0,094362181 | - | - | 0,094362181 |
| ж.д. 7 от | 0,094762021 | - | - | 0,094762021 |
| ж.д. 8 от | 0,259629278 | - | - | 0,259629278 |
| ж.д. 9 от | 0,083566508 | - | - | 0,083566508 |
| ж.д. стр. от | 0,00026656 | - | - | 0,00026656 |
| инд.ж.д. от | 0,010129274 | - | - | 0,010129274 |
| Магазин от ? | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| магазин от ??? | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| ООО "Яровое" от ? | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| Продсклад от? | 0,00013328 | - | - | 0,00013328 |
| спорт.зал от | 0,19325588 | - | - | 0,19325588 |
| Детский сад гвс | - | - | 0,278 | 0,278 |
| ж.д. 10 гвс | - | - | 0,0454 | 0,0454 |
| ж.д. 12 гвс | - | - | 0,0517 | 0,0517 |
| ж.д. 13 гвс | - | - | 0,0312 | 0,0312 |
| ж.д. 15 гвс | - | - | 0,0362 | 0,0362 |
| ж.д. 19 гвс | - | - | 0,0014 | 0,0014 |
| ж.д. 2 гвс | - | - | 0,095 | 0,095 |
| ж.д. 21 гвс | - | - | 0,0283 | 0,0283 |
| ж.д. 22 гвс | - | - | 0,0595 | 0,0595 |
| ж.д. 23 гвс | - | - | 0,0014 | 0,0014 |
| ж.д. 25 гвс | - | - | 0,029 | 0,029 |
| ж.д. 27 гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| ж.д. 29 гвс | - | - | 0,0347 | 0,0347 |
| ж.д. 3 гвс | - | - | 0,0128 | 0,0128 |
| ж.д. 31 гвс | - | - | 0,0305 | 0,0305 |
| ж.д. 33 гвс | - | - | 0,0354 | 0,0354 |
| ж.д. 4 гвс | - | - | 0,09 | 0,09 |
| ж.д. 5 гвс | - | - | 0,0213 | 0,0213 |
| ж.д. 6 гвс | - | - | 0,0269 | 0,0269 |
| ж.д. 7 гвс | - | - | 0,0297 | 0,0297 |
| ж.д. 8 гвс | - | - | 0,1 | 0,1 |
| ж.д. 9 гвс | - | - | 0,0219 | 0,0219 |
| ж.д. стр. гвс | - | - | 0,0002 | 0,0002 |
| инд.ж.д. гвс | - | - | 0,0015 | 0,0015 |
| спорт.зал гвс | - | - | 0,0001 | 0,0001 |
| Итого: | 2,8278 | - | 1,0622 | 3,89 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №8

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д. №1 (Моносеино) | 0,09583744 | - | - | 0,09583744 |
| ж.д. №2 (Моносеино) | 0,034800181 | - | - | 0,034800181 |
| ж.д. №3 (Моносеино) | 0,036055827 | - | - | 0,036055827 |
| ж.д. №4 (Моносеино) | 0,035075792 | - | - | 0,035075792 |
| Магазин (Монасеино) | 0,051140176 | - | - | 0,051140176 |
| ООО "РусМолоко" (д.Монасеино, ул.Центральная,д36) | 0,080747646 | - | - | 0,080747646 |
| Школьная, 2 (Монасеино) | 0,242242939 | - | - | 0,242242939 |
| б/н | - | - | 0,1641 | 0,1641 |
| Итого: | 0,5759 | - | 0,1641 | 0,74 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №9

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д. Тепличная, 1 от (Тепличная, 1) | 0,265 | - | - | 0,265 |
| ж.д. Тепличная, 1 гвс (Тепличная, 1) | - | - | 0,095 | 0,095 |
| Итого: | 0,265 | - | 0,095 | 0,36 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №10

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 0,005701878 | - | - | 0,005701878 |
| ж/д №13 | 0,091615443 | - | 0,02835 | 0,119965443 |
| Реабилитационный центр | 0,03901228 | - | 0,23085 | 0,26986228 |
| Школа | 0,234470399 | - | - | 0,234470399 |
| Итого: | 0,3708 | - | 0,2592 | 0,63 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №11

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 0,027909438 | - | - | 0,027909438 |
| Детский сад | 0,096570132 | - | 0,01913625 | 0,115706382 |
| Дом культуры | 0,026832526 | - | - | 0,026832526 |
| ж/д №1 | 0,071575519 | - | 0,03614625 | 0,107721769 |
| ж/д №10 | 0,038828535 | - | 0,0070875 | 0,045916035 |
| ж/д №11 | 0,03904808 | - | 0,01346625 | 0,05251433 |
| ж/д №12 | 0,063464635 | - | 0,01701 | 0,080474635 |
| ж/д №13 | 0,038147172 | - | 0,00921375 | 0,047360922 |
| ж/д №14 | 0,073903909 | - | 0,02055375 | 0,094457659 |
| ж/д №15 | 0,096738682 | - | 0,03472875 | 0,131467432 |
| ж/д №16 | 0,130445367 | - | 0,0637875 | 0,194232867 |
| ж/д №17 | 0,131403167 | - | 0,0496125 | 0,181015667 |
| ж/д №18 | 0,131403167 | - | 0,053865 | 0,185268167 |
| ж/д №19 | 0,131117508 | - | 0,0496125 | 0,180730008 |
| ж/д №2 | 0,071021122 | - | 0,02338875 | 0,094409872 |
| ж/д №20 | 0,131527367 | - | 0,05032125 | 0,181848617 |
| ж/д №21 | 0,134811606 | - | 0,05882625 | 0,193637856 |
| ж/д №22 | 0,134044442 | - | 0,0552825 | 0,189326942 |
| ж/д №3 | 0,093855841 | - | 0,03898125 | 0,132837091 |
| ж/д №4 | 0,111005147 | - | 0,03898125 | 0,149986397 |
| ж/д №5 | 0,033732609 | - | 0,01063125 | 0,044363859 |
| ж/д №6 | 0,093534332 | - | 0,02835 | 0,121884332 |
| ж/д №7 | 0,038786719 | - | 0,00567 | 0,044456719 |
| ж/д №8 | 0,038295507 | - | 0,00637875 | 0,044674257 |
| ж/д №9 | 0,038641259 | - | 0,0099225 | 0,048563759 |
| ж/д частный | 0,012300641 | - | - | 0,012300641 |
| Магазин | 0,033903504 | - | - | 0,033903504 |
| Столовая | 0,017885048 | - | - | 0,017885048 |
| Школа | 0,187746595 | - | 0,190566675 | 0,37831327 |
| Итого: | 2,268479575 | - | 0,891520425 | 3,16 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №12

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Админ. №22 | 0,048244403 | - | - | 0,048244403 |
| Дет.сад №9 Чебурашка | 0,041627546 | - | 0,00901125 | 0,050638796 |
| Дом культуры №4 | 0,181702978 | - | 0,00119475 | 0,182897728 |
| ж/д №1 | 0,108328765 | - | 0,02905875 | 0,137387515 |
| ж/д №11 | 0,08701372 | - | 0,02764125 | 0,11465497 |
| ж/д №11а | 0,147044191 | - | 0,04890375 | 0,195947941 |
| ж/д №13 | 0,087229329 | - | 0,031185 | 0,118414329 |
| ж/д №13а | 0,106072315 | - | 0,03047625 | 0,136548565 |
| ж/д №17 | 0,022239494 | - | 0,008505 | 0,030744494 |
| ж/д №19 | 0,022239494 | - | 0,002835 | 0,025074494 |
| ж/д №28 | 0,088719572 | - | 0,036855 | 0,125574572 |
| ж/д №30 | 0,089129706 | - | 0,031185 | 0,120314706 |
| ж/д №34 | 0,022239494 | - | 0,00496125 | 0,027200744 |
| ж/д №5 | 0,147330767 | - | 0,0467775 | 0,194108267 |
| ж/д №7 | 0,144630381 | - | 0,05599125 | 0,200621631 |
| ж/д №9 | 0,150415433 | - | 0,0552825 | 0,205697933 |
| Лесная д.2 (Адм. зд. РусМолоко) | 0,064561209 | - | - | 0,064561209 |
| маг. | 0,007059027 | - | - | 0,007059027 |
| Школа №3 | 0,125738678 | - | 0,00857 | 0,134308678 |
| Итого: | 1,6915665 | - | 0,4284335 | 2,12 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №13

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | 0,021425897 | - | - | 0,021425897 |
| Дом рыбака | 0,05396187 | - | - | 0,05396187 |
| ж/д №1 | 0,051867815 | - | - | 0,051867815 |
| ж/д №18 | 0,015487493 | - | - | 0,015487493 |
| ж/д №19 | 0,015487493 | - | - | 0,015487493 |
| ж/д №2 | 0,05027303 | - | - | 0,05027303 |
| ж/д №21 | 0,012550447 | - | - | 0,012550447 |
| ж/д №3 | 0,06773421 | - | - | 0,06773421 |
| ж/д №4 | 0,066109785 | - | - | 0,066109785 |
| ж/д №5 | 0,069601882 | - | - | 0,069601882 |
| ж/д №6 | 0,13677404 | - | - | 0,13677404 |
| Лаборатория | 0,008068386 | - | - | 0,008068386 |
| Магазин | 0,030369175 | - | - | 0,030369175 |
| Общежитие | 0,020288476 | - | - | 0,020288476 |
| Итого: | 0,62 | - | - | 0,62 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №14

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гостиница (Михалево) | 0,035298901 | - | 0,008409238 | 0,043708139 |
| Детский сад (Михалево) | 0,060092903 | - | 0,014315899 | 0,074408802 |
| Дом культуры (Михалево) | 0,080493172 | - | 0,019175844 | 0,099669016 |
| ж.д. №1 (Михалево) | 0,025097987 | - | 0,00597908 | 0,031077067 |
| ж.д. №10 (Михалево) | 0,108266543 | - | 0,025792278 | 0,134058821 |
| ж.д. №11 (Михалево) | 0,041948703 | - | 0,009993416 | 0,051942119 |
| ж.д. №12 (Михалево) | 0,041617875 | - | 0,009914603 | 0,051532478 |
| ж.д. №13 (Михалево) | 0,081108502 | - | 0,019322433 | 0,100430935 |
| ж.д. №15 (Михалево) | 0,053283184 | - | 0,012693623 | 0,065976808 |
| ж.д. №16 (Михалево) | 0,053681864 | - | 0,012788601 | 0,066470465 |
| ж.д. №16а (Михалево) | 0,017467657 | - | 0,00416131 | 0,021628967 |
| ж.д. №2 (Михалево) | 0,027514634 | - | 0,006554796 | 0,03406943 |
| ж.д. №22 (Михалево) | 0,055714001 | - | 0,013272716 | 0,068986717 |
| ж.д. №23 (Михалево) | 0,054345972 | - | 0,012946811 | 0,067292783 |
| ж.д. №24 (Михалево) | 0,056103892 | - | 0,013365599 | 0,069469492 |
| ж.д. №26 (Михалево) | 0,093442164 | - | 0,022260675 | 0,115702838 |
| ж.д. №29 (Михалево) | 0,044075156 | - | 0,0105 | 0,054575156 |
| ж.д. №3 (Михалево) | 0,025885124 | - | 0,006166599 | 0,032051723 |
| ж.д. №4 (Михалево) | 0,054055974 | - | 0,012877725 | 0,066933699 |
| ж.д. №6 (Михалево) | 0,042287482 | - | 0,010074123 | 0,052361605 |
| ж.д. №7 (Михалево) | 0,042287482 | - | 0,010074123 | 0,052361605 |
| ж.д. №8 (Михалево) | 0,042535932 | - | 0,010133312 | 0,052669244 |
| ж.д. №9 (Михалево) | 0,042497851 | - | 0,01012424 | 0,052622091 |
| Итого: | 1,179102958 | - | 0,280897042 | 1,46 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №15

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №14 (Кулпино) | 0,029336355 | - | 0,007187095 | 0,03652345 |
| дом культуры (Кулпино) | 0,067800461 | - | 0,016610392 | 0,084410853 |
| ж.д №6 (Кулпино) | 0,081274993 | - | 0,019911509 | 0,101186501 |
| ж.д. №1 (Кулпино) | 0,105307778 | - | 0,025799285 | 0,131107063 |
| ж.д. №10 (Кулпино) | 0,019314192 | - | 0,004731772 | 0,024045964 |
| ж.д. №13 (Кулпино) | 0,102576992 | - | 0,025130272 | 0,127707263 |
| ж.д. №2 и №3 (Кулпино) | 0,179784233 | - | 0,044045224 | 0,223829457 |
| ж.д. №20 (Кулпино) | 0,053827215 | - | 0,013187095 | 0,06701431 |
| ж.д. №4 (Кулпино) | 0,083756917 | - | 0,020519554 | 0,104276471 |
| ж.д. №5 (Кулпино) | 0,067958983 | - | 0,016649228 | 0,084608211 |
| ж.д. №7 (Кулпино) | 0,150762428 | - | 0,036935191 | 0,187697619 |
| ж.д. №8 (Кулпино) | 0,053827215 | - | 0,013187095 | 0,06701431 |
| ж.д. №9 (Кулпино) | 0,025129552 | - | 0,006156473 | 0,031286025 |
| кж №22 (Кулпино) | 0,017090925 | - | 0,004187095 | 0,02127802 |
| Магазин-1 (Кулпино) | 0,014910983 | - | 0,003653032 | 0,018564015 |
| Медпункт (Кулпино) | 0,007590802 | - | 0,001859666 | 0,009450468 |
| Итого: | 1,060250025 | - | 0,259749975 | 1,32 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №16

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адм. №15 | 0,057877006 | - | - | 0,057877006 |
| Амбулатория №13 | 0,015417094 | - | 0,000405 | 0,015822094 |
| Детский сад №14 | 0,048684678 | - | 0,01792125 | 0,066605928 |
| Дом культуры | 0,015266051 | - | - | 0,015266051 |
| ж/д № | 0,019395156 | - | 0,001418 | 0,020813156 |
| ж/д №1 | 0,068978267 | - | 0,0155925 | 0,084570767 |
| ж/д №10 | 0,213003398 | - | 0,10418625 | 0,317189648 |
| ж/д №11 | 0,128379668 | - | 0,05173875 | 0,180118418 |
| ж/д №12 | 0,128194008 | - | 0,048195 | 0,176389008 |
| ж/д №2 | 0,078553043 | - | 0,03756375 | 0,116116793 |
| ж/д №3 | 0,191774608 | - | 0,03472925 | 0,226503858 |
| ж/д №4 | 0,079308581 | - | 0,0326025 | 0,111911081 |
| ж/д №5 | 0,090066828 | - | 0,02905875 | 0,119125578 |
| ж/д №6 | 0,070429391 | - | 0,02197125 | 0,092400641 |
| ж/д №7 | 0,094646388 | - | 0,02764125 | 0,122287638 |
| ж/д №8 | 0,093409856 | - | 0,04323375 | 0,136643606 |
| ж/д №9 | 0,102866238 | - | 0,03402 | 0,136886238 |
| Маг. №17 | 0,01347249 | - | - | 0,01347249 |
| Итого: | 1,50972275 | - | 0,50027725 | 2,01 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №17

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский комбинат | 0,08538964 | - | 0,10368 | 0,18906964 |
| Дом культуры | 0,095260671 | - | - | 0,095260671 |
| ж/д №1 | 0,073450676 | - | 0,02835 | 0,101800676 |
| ж/д №10 | 0,123074224 | - | 0,05173875 | 0,174812974 |
| ж/д №11 | 0,135451459 | - | 0,04606875 | 0,181520209 |
| ж/д №2 | 0,073480292 | - | 0,031185 | 0,104665292 |
| ж/д №3 | 0,081267412 | - | 0,036855 | 0,118122412 |
| ж/д №4 | 0,082957248 | - | 0,02905875 | 0,112015998 |
| ж/д №5 | 0,095143929 | - | 0,03189375 | 0,127037679 |
| ж/д №6 | 0,07577935 | - | 0,01630125 | 0,0920806 |
| ж/д №7 | 0,100386175 | - | 0,0326025 | 0,132988675 |
| ж/д №8 | 0,223710849 | - | 0,09639 | 0,320100849 |
| ж/д №9 | 0,131577342 | - | 0,0467775 | 0,178354842 |
| Школа | 0,108611358 | - | 0,073558125 | 0,182169483 |
| Итого: | 1,485540625 | - | 0,624459375 | 2,11 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №18

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баня | 0,015513285 | - | - | 0,015513285 |
| Гараж | 0,033265902 | - | - | 0,033265902 |
| Детский сад | 0,055566682 | - | - | 0,055566682 |
| Дом культуры | 0,099350295 | - | - | 0,099350295 |
| ж/д №1 | 0,084199037 | - | - | 0,084199037 |
| ж/д №10 | 0,088918962 | - | - | 0,088918962 |
| ж/д №11 | 0,081047441 | - | - | 0,081047441 |
| ж/д №12 | 0,134338064 | - | - | 0,134338064 |
| ж/д №13 | 0,094333412 | - | - | 0,094333412 |
| ж/д №2 | 0,083613183 | - | - | 0,083613183 |
| ж/д №24 | 0,034352273 | - | - | 0,034352273 |
| ж/д №25 | 0,0347526 | - | - | 0,0347526 |
| ж/д №26 | 0,027924807 | - | - | 0,027924807 |
| ж/д №29 | 0,003621973 | - | - | 0,003621973 |
| ж/д №3 | 0,083728273 | - | - | 0,083728273 |
| ж/д №54 | 0,022645145 | - | - | 0,022645145 |
| ж/д №8 | 0,083239139 | - | - | 0,083239139 |
| ж/д №9 | 0,089589529 | - | - | 0,089589529 |
| Итого: | 1,15 | - | - | 1,15 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №19

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Рождество д. 58/1 (д. Рождество д. 58/1) | 0,04 | - | - | 0,04 |
| Итого: | 0,04 | - | - | 0,04 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №20

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Лот. Марлен" от (Центральная 8) | 0,007596337 | - | - | 0,007596337 |
| адм.зд. ГУ УПФР от (Почтовая 1) | 0,046527567 | - | - | 0,046527567 |
| гараж Налоговая от | 0,005697253 | - | - | 0,005697253 |
| гараж УПФР от | 0,009970193 | - | - | 0,009970193 |
| ж.д. 2 от (Заводская 2) | 0,03038535 | - | - | 0,03038535 |
| ж.д. 4 от (Центральная 4) | 0,136734074 | - | - | 0,136734074 |
| ж.д. 6 от (Центральная 6) | 0,005697253 | - | - | 0,005697253 |
| ж.д. 7 от (Почтовая 7) | 0,006646795 | - | - | 0,006646795 |
| ж.д. 8 от | 0,022029379 | - | - | 0,022029379 |
| ж.д. 9 от | 0,015192675 | - | - | 0,015192675 |
| ж.д. 9 от (Почтовая 9) | 0,026587181 | - | - | 0,026587181 |
| магазин от | 0,069316579 | - | - | 0,069316579 |
| налоговая служба от (Центральная 12) | 0,041400039 | - | - | 0,041400039 |
| телеателье, УФК от (Почтовая 8) | 0,063619326 | - | - | 0,063619326 |
| ж.д. 4 гвс (Центральная 4) | - | - | 0,0326 | 0,0326 |
| Итого: | 0,4874 | - | 0,0326 | 0,52 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №21

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул. Кирова д.22 (п. Лотошино, ул. Кирова д.22) | 0,061 | - | - | 0,061 |
| Итого: | 0,061 | - | - | 0,061 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №22

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6 (п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6) | 0,04 | - | - | 0,04 |
| Итого: | 0,04 | - | - | 0,04 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №23

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11 (п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11) | 0,04 | - | - | 0,04 |
| Итого: | 0,04 | - | - | 0,04 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной ул.Рогова

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Диспетчерская | 0,01 | - | - | 0,01 |
| Контора | 0,07 | - | - | 0,07 |
| РММ | 0,05 | - | - | 0,05 |
| Рогова, д.1 | 0,17 | - | 0,16 | 0,33 |
| Рогова, д.2 | 0,07 | - | 0,06 | 0,13 |
| Рогова, д.3 | 0,07 | - | 0,1 | 0,17 |
| Итого: | 0,54 | - | 0,32 | 0,86 |